# ANEXO 20

CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO EN
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.
El Título Profesional Básico en Mantenimiento de Viviendas queda identificado por los siguientes elementos:
- Denominación: Mantenimiento de Viviendas.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2000 horas.
- Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
- Referente del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU): Nivel 3A.

2. PERFIL PROFESIONAL.
2.1. Competencia general del título.
La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de montaje y mantenimiento de elementos de fontanería, calefacción y climatización; pequeñas reparaciones y sustitución de elementos sencillos en instalaciones electrotécnicas, en revestimientos continuos, alicatado y pintura, así como montaje y colocación de mobiliario prefabricado y complementos mobiliarios de la vivienda, con la calidad indicada, aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.
Las competencias profesionales, personales, sociales (CPPS), y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a)	Seleccionar materiales, herramientas y máquinas herramientas para la sustitución, montaje o colocación de elementos o reparaciones en las instalaciones, superficies o elementos de mobiliario de la vivienda a partir de órdenes de trabajo o instrucciones.
b)	Abrir rozas y zanjas para el tendido de canalizaciones eléctricas, tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de calefacción y climatización básica.
c)	Ensamblar elementos de tuberías de evacuación y suministro de agua e instalaciones de calefacción.
d)	Montar pequeñas instalaciones de riego automático y, en su caso, elaborar previamente pequeños esquemas de montaje, asegurando la cobertura de toda la superficie y el ahorro de agua.
e)	Instalar equipos sanitarios de la vivienda conectándolos a la red de evacuación y de agua.
f)	Realizar operaciones de montaje de unidades interiores y exteriores de equipos de climatización doméstica y de mantenimiento de primer nivel de las mismas.
g)	Realizar operaciones de ensamblaje de conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acabado de superficies y de sellado de juntas.
h)	Sustituir elementos sencillos que componen las instalaciones electrotécnicas en el ámbito de la vivienda a partir de las instrucciones recibidas o de los manuales de uso.
i)	Reparar zonas deterioradas de revestimientos continuos de paredes y techos, pintado de la superficie afectada y sustitución de elementos cerámicos (solado y alicatado).
j)	Montar y colocar mobiliario prefabricado, complementos mobiliarios y accesorios de hogar, así como realizar las reparaciones básicas y sustitución de herrajes en dicho mobiliario.
k)	Realizar pruebas funcionales de los elementos sustituidos, empleando los instrumentos y el procedimiento requerido.
l)	Mantener en funcionamiento y buen estado de uso las máquinas herramientas, equipos, herramientas y útiles, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales del fabricante.
m) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
n)	Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
ñ)	Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medioambiente, diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
o)	Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
p)	Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, reconociendo y valorando las singularidades de Canarias, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
q)	Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
r)	Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales, utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
s)	Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas y de las islas Canarias a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
t)	Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
u)	Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
v)	Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales, evitando daños personales, laborales y ambientales.
x)	Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas que afecten a su actividad profesional.
y)	Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
z)	Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Cualificaciones profesionales.
La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, son las incluidas en el Anexo III del Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto; así como, las actualizaciones que, para la familia profesional, realice el Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

2.4. Entorno profesional.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Ayudante de pintor o de pintora.
- Ayudante de mantenimiento de instalaciones electrotécnicas.
- Ayudante de fontanero o fontanera.
- Ayudante de montaje de equipos de calefacción.
- Ayudante mantenedor o mantenedora de equipos de calefacción.
- Ayudante de montaje de equipos de climatización.
- Ayudante mantenedor o mantenedora de equipos de climatización.
- Instalador o instaladora de redes de suministro y distribución de agua.
- Auxiliar de montaje de muebles prefabricados de madera o similares.

3. ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO.
3.1. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Identificar las herramientas, máquinas y medios de montaje y mantenimiento, describiendo sus características y aplicaciones para seleccionar las herramientas y máquinas y los medios necesarios en la intervención.
2. Utilizar diferentes técnicas para realizar zanjas y rozas de instalaciones, utilizando las herramientas más adecuadas y en condiciones de calidad y seguridad.
3. Aplicar técnicas de replanteo/trazado utilizando croquis y planos de pequeñas instalaciones electrotécnicas y de fontanería para la apertura de rozas y zanjas.
4. Construir conducciones de fluidos aplicando técnicas básicas de soldadura y unión, identificando las principales fases del proceso y las características básicas de los elementos utilizados para ensamblar tuberías de cobre, PVC y nuevos materiales.
5. Realizar pruebas de estanqueidad reglamentaria relacionando especificaciones de las instalaciones domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con las comprobaciones que es preciso realizar.
6. Identificar los elementos que intervienen en las instalaciones básicas de riego automático, así como sus características, elaborando el listado de elementos que intervienen en una estructura sencilla para el montaje de dichas instalaciones.
7. Realizar operaciones de montaje en instalaciones básicas de riego automático y la prueba funcional.
8. Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos sanitarios.
9. Realizar operaciones de montaje de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento y efectuar presupuestos de pequeñas instalaciones habituales.
10. Realizar operaciones de montaje de equipos de aire acondicionado y climatización doméstica y de mantenimiento de usuario, interpretando manuales de uso.
11. Realizar operaciones de ensamblaje y construcción de conductos de la instalación de redes convencionales de ventilación aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión.
12. Instalar y desinstalar elementos sencillos de instalaciones electrotécnicas y domóticas de viviendas describiendo la función que realiza y pruebas a realizar.
13. Realizar operaciones de revestimiento continuo de superficies y pintado, así como colocación de elementos cerámicos (solado y alicatado), aplicando la técnica más adecuada y utilizando adhesivos, pastas y morteros necesarios para cada intervención.
14. Realizar operaciones de uniones fijas y desmontables de elementos de muebles pequeños y sencillos y montar y desmontar herrajes y cerraduras sencillas, así como identificar y montar complementos y accesorios del hogar más habituales, aplicando la técnica correspondiente.
ñ) Mecanizar elementos sencillos de materiales metálicos y no metálicos utilizados en la vivienda aplicando la técnica requerida en función del elemento y material.
1. Realizar operaciones de verificación del conexionado y el montaje de elementos instalados o sustituidos, utilizando los equipos de medida requeridos y realizando las pruebas funcionales correspondientes.
2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
3. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicando el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
4. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
5. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, especialmente el de Canarias, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
6. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
7. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, valorando las singularidades de las islas Canarias.
8. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
9. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
10. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
11. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos
12. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
13. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
bb)Desarrollar trabajos en equipo de forma cooperativa, con tolerancia y respeto, asumiendo sus deberes para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
cc) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
dd) )Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medioambiente.
ee) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
ff) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático o ciudadana democrática.

3.2. Relación de ámbitos.
Los ámbitos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:
a)	Ámbito de comunicación y ciencias sociales:
- Lengua castellana.
- Ciencias sociales.
- Lengua extranjera de iniciación profesional.
b)	Ámbito de las ciencias aplicadas:
- Matemáticas aplicadas.
- Ciencias aplicadas.
- Actividad física y bienestar emocional.
c)	Ámbito profesional:
3088. Mantenimiento básico de instalaciones electrotécnicas en viviendas.
3090. Operaciones de conservación en la vivienda y montaje de accesorios.
3023. Redes de evacuación.
3024. Fontanería y calefacción básica.
3025. Montaje de equipos de climatización.
3096 A. Prevención y salud laboral.
3096 B. Formación en centros de trabajo.
3.3. Distribución horaria semanal por cursos.

Ciclo formativo de grado básico en Mantenimiento de Viviendas
Ámbitos	Código / Real Decreto	Materias - Módulos profesionales	Duración / horas / anuales	1er Curso / 33 sem	2º / Curso / 33 semanas
				h/sem	26 sem / (h/sem)	7 sem / (horas)
Comunicación y ciencias sociales		Lengua castellana y Ciencias sociales	132	4
		Lengua extranjera de iniciación profesional	66	2
Ciencias aplicadas		Matemáticas aplicadas y Ciencias aplicadas	132	4
		Actividad física y bienestar emocional	66	2
Profesional	3023	Redes de evacuación*	198	6
	3024	Fontanería y calefacción básica*	198	6
	3025	Montaje de equipos de climatización*	132	4
	3096 A	Prevención y salud laboral	33	1
Tutoría			33	1
DURACIÓN TOTAL DEL PRIMER CURSO			990	30
Comunicación y ciencias sociales		Lengua castellana y Ciencias sociales	130		5
		Lengua extranjera de iniciación profesional	52		2
Ciencias aplicadas		Matemáticas aplicadas y Ciencias aplicadas	182		7
Profesional	3088	Mantenimiento básico de instalaciones electrotécnicas en viviendas	156		6
	3090	Operaciones de conservación en la vivienda y montaje de accesorios	234		9
	3096 B	Formación en centros de trabajo	230			230
Tutoría			26		1
DURACIÓN TOTAL DEL SEGUNDO CURSO			1010		30
DURACIÓN TOTAL DEL CICLO			2000

*Módulos comunes a otros ciclos formativos de grado básico.

3.4. Ámbito profesional.
Desarrollo de los módulos profesionales.

Módulo / Profesional	Mantenimiento básico de instalaciones electrotécnicas en viviendas	Relación con objetivos generales: a), b), c), d), l), o), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff)
		Relación con CPPS: a), b), f), h), k), l), t), u), v), w), x), y), z)
		Duración: 156 h	Código: 3088

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica elementos, equipos y herramientas utilizados en instalaciones eléctricas de viviendas, describiendo sus características y aplicación.
## Criterios de evaluación:
1. Se han identificado los conductos tubos, canaletas y accesorios de fijación, según el tipo de instalación (empotrado, de superficie, entre otros).
2. Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones eléctricas.
3. Se han clasificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) según su función y aplicación.
4. Se han identificado las luminarias y su fuente de luz (fluorescente, halógeno, y otros), relacionándolas con el espacio y utilización donde van a ser colocadas.
5. Se han identificado los elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas y describiendo características principales.
6. Se han asociado las herramientas seleccionadas con las operaciones que se van a realizar.
7. Se han seleccionado elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas para efectuar su montaje y mantenimiento.
## 2. Realiza operaciones de montaje de canalizaciones, soportes y cajas de instalaciones eléctricas básicas de baja tensión y/o domótica de viviendas, efectuando el replanteo del trazado y aplicando la técnica de montaje correspondiente.
Criterios de evaluación:
1. Se ha realizado el trazado utilizando croquis y planos básicos de instalaciones comprobando que corresponde el trazado realizado con los planos.
2. Se han preparado los espacios destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones.
3. Se han aplicado diferentes técnicas en la sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otros).
4. Se han realizado las operaciones de montaje de canalizaciones, soportes y cajas de la instalación eléctrica, respetando la integridad de los mismos.
5. Se han montado las cajas de registro y conexión de elementos y domóticas, respetando la integridad de los mismos.
6. Se han realizado los trabajos utilizando los equipos de protección individual requeridos con seguridad, orden y limpieza.

## 3. Realiza operaciones de cableado entre elementos, bajo tubo o superficie de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de montaje de acuerdo a la tipología de los conductores y las características de la instalación.
Criterios de evaluación:
1. Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, color, entre otras).
2. Se han descrito los tipos de agrupación de conductores, según su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, entre otros).
3. Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación, de acuerdo al código correspondiente.
4. Se han identificado los tipos de guías pasacables más habituales y la forma de sujeción, describiendo su utilización.
5. Se han aplicado técnicas de sujeción del cable en la guía en función del tipo de cable y ocupando el mínimo espacio.
6. Se han introducido los cables por el tubo correspondiente sin dañar sus características.
7. Se ha aplicado la técnica requerida para el montaje de cables en montaje de superficie asegurando su fijación y estética.
8. Se han preparado los cables tendidos dejando la longitud adecuada para posibilitar su conexionado y el etiquetado de los mismos.
9. Se han utilizado los equipos de protección individual requeridos.
10. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
## 4. Realiza operaciones de montaje y sustitución de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas de viviendas, aplicando la técnica de conexión requerida y los elementos de conexión correspondientes.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones describiendo sus características.
2. Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores, sensores, entre otros), en las instalaciones.
3. Se han colocado y fijado mecanismos, detectores y sensores de las instalaciones electrotécnicas de la vivienda aplicando las técnicas correspondientes.
4. Se han preparado los terminales de conexión según su tipo.
5. Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos, asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo.
6. Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera.
7. Se han utilizado las herramientas y materiales según requerimientos y seguridad requerida.
## 5. Comprueba el funcionamiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de viviendas, relacionando la disfunción producida con el mecanismo, elemento afectado o mala conexión.
Criterios de evaluación:
a)	Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas y domóticas de viviendas, indicando el elemento afectado.
b)	Se ha comprobado los efectos producidos por una disfunción o mala conexión de los elementos electrotécnicos en el funcionamiento de la instalación.
c)	Se ha comprobado el funcionamiento eléctrico de elementos de instalaciones utilizando los equipos y herramientas requeridas.
d)	Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación y de sus elementos efectuando pruebas funcionales o comprobaciones eléctricas elementales.
e)	Se han aplicado las normas de seguridad en las intervenciones realizadas.
## Contenidos.
1. Identificación de elementos, equipos y herramientas utilizados en instalaciones eléctricas de viviendas:
- Instalaciones de enlace. Partes.
- Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.
- Instalaciones con bañeras o duchas.
- Características de una instalación eléctrica tipo de vivienda. Conductores y componentes (cajas, registros, los mecanismos interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros). Funcionamiento. Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos.
- Características de una instalación domótica tipo de vivienda. Conductores y componentes. Funcionamiento.
- Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección.
- Puesta a tierra de las instalaciones.
- Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.
- Elementos, herramientas y equipos utilizados en el montaje de instalaciones. Características y modo de empleo.
- Seguridad en las instalaciones.

2. Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas en viviendas:
- Trazado de instalaciones utilizando croquis y planos básicos.
- Tipos de canalizaciones. Características. Componentes (tubos metálicos y no metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros).
- Técnicas de montaje en función del tipo de instalación: instalación eléctrica o domótica, empotrada, en superficie o aérea. (Croquis elementales, materiales, herramientas, equipos, taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características).
- Operaciones de preparación, replanteo, mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios, canalizaciones, cables, terminales, empalmes y conexionados. Medios y equipos.
- Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa básica de seguridad eléctrica. Riesgos en altura.

3. Cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas y domóticas de viviendas:
- Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, mangueras, barras, colores de los cables, entre otros.
- Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y características. Precauciones.
- Elementos de circuitos eléctricos y domóticos. Importancia de la separación de circuitos. Identificación y etiquetado.
- Medidas de seguridad y protección.

4. Sustitución y/o montaje de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas en viviendas:
- Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros.
- Técnicas de montaje/sustitución de componentes en las instalaciones.
- Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra.
- Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre otros. Tipos y características. Montaje y fijación. Conexión.
- Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión.
- Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación. Conexión.
- Montaje e instalación de elementos domóticos.
- Medidas de seguridad y protección.

5. Comprobación del funcionamiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de viviendas:
- Equipos de medida. Procedimientos de utilización.
- Medida de las magnitudes eléctricas básicas: tensión, intensidad, resistencia y continuidad y aislamientos, entre otros.
- Relaciones básicas entre magnitudes eléctricas.
- Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos. Comprobaciones.
- Precauciones y medidas de seguridad y protección.
## Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje y/o sustitución de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:
- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. El tendido de cables.
- El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la realización del montaje y/o sustitución y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje y/o sustitución de equipos y elementos de las instalaciones.
- La realización de medidas de las magnitudes específicas de las instalaciones.

Para evitar solapamientos y repeticiones entre los distintos módulos del ciclo, el equipo educativo debe coordinarse realizando una adecuada secuenciación de resultados de aprendizaje, contenidos y actividades. De esta manera, se favorece el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales propias del título de una forma coherente y cohesionada.

Módulo / Profesional	Operaciones de conservación en la vivienda y montaje de accesorios	Relación con objetivos generales: a), b), c), d), e), m), n), ñ), o), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff)
		Relación con CPPS: a), b), c), i), j), k), l), t), u), v), w), x), y), z)
		Duración: 234 h	Código: 3090

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
## 1. Realiza operaciones de preparación y mantenimiento del puesto de trabajo, seleccionando herramientas, medios auxiliares y materiales que se van a utilizar.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado las herramientas, medios auxiliares y materiales, describiendo sus características y forma de empleo.
2. Se han identificado las distintas zonas de trabajo, según el tipo de intervención a realizar.
3. Se han mantenido limpias y ordenadas las zonas implicadas en la intervención.
4. Se han clasificado y gestionado los residuos, según su procedencia y peligrosidad.
5. Se han señalizado las zonas de actuación, utilizando los elementos de señalización en función de los requerimientos de seguridad y peligro de las zonas de actuación.
6. Se han identificado y descrito la utilidad y el uso de los medios auxiliares y de los elementos de protección colectiva.
## 2. Realiza operaciones de preparación y uso básico de morteros, pastas de yeso y adhesivos, relacionando las dosificaciones e instrucciones de uso con sus aplicaciones.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado los diferentes componentes de los morteros y mezclas, según su aplicación.
2. Se ha respetado la dosificación, la granulometría del árido, el tipo de cemento, los tipos de arenas y cal en el caso de morteros.
3. Se ha seleccionado el medio de preparación en función de la cantidad y de la composición.
4. Se ha realizado la mezcla y comprobado que presenta la debida homogeneidad.
5. Se han identificado y caracterizado los distintos tipos de revestimientos básicos.
6. Se han realizado las operaciones elementales de revestimiento.
7. Se ha humedecido el paramento.
8. Se ha replanteado el paramento con maestras verticales.
9. Se han preparado los resaltes y huecos a respetar.
10. Se ha aplicado el espesor mínimo del revestimiento acabado.
11. Se ha pañeado el paramento con regla.
12. Se ha humedecido el paño después de la aplicación del revestimiento.
13. Se ha operado con las herramientas aplicando los equipos de protección individual y seguridad requeridas.
## 3. Realiza operaciones auxiliares de albañilería para instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y climatización, aplicando la técnica correspondiente y sin deterioro de los elementos a instalar.
Criterios de evaluación:
1. Se han efectuado las operaciones básicas de demolición.
2. Se han realizado rozas en paramentos verticales o suelos.
3. Se han realizado zanjas elementales aplicando la técnica correspondiente a partir de instrucciones recibidas.
4. Se han realizado las operaciones de compactado básicas de suelos (tierras y otros).
5. Se ha limpiado la zona intervenida una vez realizada la operación.
6. Se han retirado y gestionado los residuos sobrantes de la actuación.
7. Se han fijado equipos y elementos simples de las instalaciones relacionadas.
8. Se ha comprobado el resultado obtenido y posible uso en el montaje de la instalación a realizar, determinando las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
9. Se ha operado con las herramientas adecuadas, aplicando los equipos de protección individual y seguridad requeridas.

4. Realiza operaciones sencillas de colocación y sustitución de elementos cerámicos, solados y alicatados; y de revestimientos continuos de superficies aplicando la técnica correspondiente y con la estética requerida.
Criterios de evaluación:
1. Se ha preparado la zona de trabajo, distribuyendo los materiales y herramientas a emplear.
2. Se han eliminado los elementos dañados, utilizando la herramienta requerida y aplicando protecciones para no afectar a la zona en buen estado.
3. Se ha limpiado y preparado la base de la zona dañada o de la zona a intervenir, aplicando técnica correspondiente.
4. Se han adaptado las piezas a los requerimientos de ubicación, aplicando la técnica correspondiente.
5. Se han colocado los elementos cerámicos, solados o alicatados acorde con el entorno, utilizando el material de unión o pegamento requerido.
6. Se ha comprobado el resultado de la intervención, observando el nivel, alineación con el resto de piezas respetando la estética del conjunto.
7. Se han retirado y gestionado los residuos sobrantes, limpiado las superficies de trabajo, así como el entorno.
8. Se han utilizado las herramientas con los requerimientos correspondientes y con los equipos de protección individual y seguridad requeridas.
## 5. Realiza operaciones de pintado sencillas de diferentes superficies de interior y exterior aplicando las mezclas correspondientes y la técnica requerida en función de las características de la superficie a pintar.
Criterios de evaluación:
1. Se ha preparado la zona de trabajo, distribuyendo los materiales y herramientas a emplear.
2. Se ha preparado la zona a pintar eliminando grietas, desperfectos, desniveles, posibles humedades entre otros, aplicando la técnica requerida.
3. Se ha nivelado y alisado la superficie preparándola para la intervención.
4. Se han despejado y cubierto las zonas circundantes y elementos para evitar posibles accidentes o evitar manchas en su entorno.
5. Se ha adecuado el color a los requerimientos solicitados o estéticos de la zona aplicando la carta de colores correspondientes.
6. Se ha pintado la zona con las técnicas adecuadas y con la mezcla correspondiente.
7. Se ha comprobado el resultado de la intervención, identificando posibles defectos, realizando las correcciones oportunas y respetando la estética del conjunto.
8. Se ha limpiado y recogido el material, comprobando que no se ha manchado o dañado la zona de trabajo.
## 6. Realiza operaciones auxiliares en el montaje e instalación de muebles prefabricados y sencillos aplicando las técnicas requeridas y siguiendo instrucciones de montaje.
Criterios de evaluación:
1. Se ha descrito el procedimiento de toma de medidas y de ubicación del mueble a montar o elementos a construir.
2. Se han obtenido los datos y las medidas para el montaje o la construcción a partir de croquis sencillos.
3. Se han realizado uniones fijas y desmontables de elementos de mueble sencillos aplicando la técnica correspondiente.
4. Se ha comprobado que la inclinación del canto en las hojas es la adecuada (alambor) y que la elección de los herrajes de apertura es la correcta (a derechas o a izquierdas).
5. Se ha efectuado la instalación sin que los elementos arquitectónicos, cercos y precercos, las instalaciones o las personas sufran daños.
6. Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
## 7. Realiza operaciones de ajuste de piezas, herrajes y mecanismos, relacionándolos con su función en el elemento de carpintería o mueble.
Criterios de evaluación:
1. Se han relacionado los distintos sistemas de fijación de elementos con los soportes a los que se fijan.
2. Se han identificado los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos de carpintería para uniones con o sin movimiento describiendo su función.
3. Se han enumerado los factores a tener en cuenta en el ajuste de subconjuntos en la instalación de muebles.
4. Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.
5. Se ha comprobado que las herramientas y medios utilizados para la instalación son los más idóneos.
6. Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y responde a las especificaciones requeridas.
7. Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

8. Realiza operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados, elementos metálicos y no metálicos con herramientas manuales o con maquinaria portátil, aplicando la técnica correspondiente en función del material y las condiciones de mecanizado.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las máquinas y herramientas en función del tipo de mecanizado a realizar.
b) Se han realizado las operaciones de limado, siguiendo los procedimientos establecidos. c)	Se han realizado las operaciones de aserrado manual aplicando la técnica correspondiente.
d) Se han realizado las operaciones de taladrado, seleccionando las herramientas propias a cada material describiendo las características de las mismas.
e) Se ha realizado las operaciones de remachado en piezas metálicas asegurando la unión y aplicando la técnica correspondiente.
f) Se ha comprobado la calidad del producto resultante, corrigiendo las anomalías detectadas.
g) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral, utilizando correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
## Contenidos.
1. Preparación y mantenimiento del puesto de trabajo:
- Herramientas y mantenimiento: llana, espátula y maza, entre otras.
- Medios auxiliares: andamios, borriquetas, escaleras y otros.
- Materiales de albañilería. Características. Defectos y anomalías.
- Selección de herramientas, medios auxiliares y materiales.
- Condiciones de la descarga, suministro y almacenamiento de los diferentes materiales en función de su naturaleza y características.
- Identificación de señales de seguridad.
- Señalización de las zonas de actuación.
- Equipos de protección individual. Características y uso.
- Riesgos laborales y ambientales.
- Medidas de protección colectivas.

2. Preparación y uso básico de pastas, morteros y adhesivos:
- Instrucciones del fabricante. Interpretación y dosificación.
- Determinación de las necesidades de la mezcla o materiales en función de la intervención. Medición y obtención de superficies.
- Cemento. Tipos, características y aplicaciones.
- Características y tipos de grava y arena.
- Yesos. Tipos, características y aplicaciones.
- Adhesivos. Tipos, características y aplicaciones.
- Técnica de mezclado de materiales. Precauciones.
- Hormigoneras. Tipos y usos.
- Características y tipos de guarnecidos y morteros. Continuidad entre paños.
- Técnicas elementales de revestimientos. Detección de defectos y anomalías.
- Mantenimiento y uso de herramientas.
- Prevención de riesgos medioambientales. Recogida y reciclaje de contaminantes y productos de desecho.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

3. Realización de operaciones auxiliares de albañilería:
- Herramientas y máquinas herramientas de albañilería básicas.
- Técnicas de marcaje para la realización y ubicación de elementos de instalaciones.
- Operaciones de auxiliares de albañilería para la realización de ayudas a las instalaciones de la vivienda: fontanería, electricidad, antenas, carpintería, climatización, entre otras.
- Clasificación y evacuación de los residuos.
- Medios auxiliares: escaleras, andamios y otros. Características, uso, aplicaciones y precauciones.
- Orden de desmontaje y montaje de medios auxiliares.
- Retirada de los residuos sobrantes, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

4. Realización de operaciones sencillas de colocación y sustitución de elementos cerámicos, solados y alicatados; y de revestimientos continuos:
- Materiales cerámicos, solados y alicatados. Tipos, características y aplicaciones.
- Diferenciación de los tipos de piezas en solados y alicatados.
- Equipos y herramientas empleadas en el solado y alicatado. Características. Uso.
- Útiles empleados en el solado y alicatado: nivelación y medición. Miras, maestras, niveles y aplomados. Procedimientos de utilización, colocación y retirada.
- Cortadora de plaquetas. Técnicas de utilización.
- Preparación de masas y pegamentos y su relación con los elementos de cerámica, solado y alicatado a utilizar.
- Técnicas utilizadas en la colocación de solados y alicatados de pequeñas superficies.
- Técnicas utilizadas en la sustitución de piezas en solados y alicatados. Delimitación y preparación de la zona y sustitución de elementos dañados.
- Precauciones a observar en la sustitución de elementos dañados.
- Retirada de los residuos sobrantes, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

5. Realización de operaciones básicas de pintado de diferentes superficies de interior y exterior:
- Materiales y pinturas. Tipos, características.
- Herramientas utilizadas en el pintado. Tipos, características y utilización. Limpieza y conservación.
- Preparación de superficies para su pintado.
- Obtención del color en las pinturas. Carta de colores y su aplicación. Envejecido de pinturas. Técnicas de mezclado sencillo de pinturas.
- Uso de pinturas en función del tipo de superficie y acabado a obtener.
- Enmascarado de superficies.
- Técnicas de pintado a mano y con máquinas sencillas.
- Precauciones a observar durante el pintado.
- Corrección de pequeños defectos de pintado.
- Protección del medioambiente y personal en su uso material y la recogida y reciclado de productos.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

6. Realización de operaciones de montaje e instalación de muebles prefabricados y sencillos:
- Herramientas y materiales empleados en la instalación y montaje de muebles prefabricados y elementos de carpintería. Tipos, características y uso.
- Interpretación de croquis básicos de montaje/instalación de muebles.
- Técnicas básicas de utilización en uniones fijas y desmontables de elementos de muebles.
- Montaje de muebles prefabricados. Instrucciones de montaje.
- Herrajes en los muebles. Características y montaje.
- Precauciones a observar en el montaje de muebles.
- Protección del medioambiente en el uso de materiales y recogida y reciclado de productos.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

7. Realización de operaciones de ajuste de piezas, herrajes y mecanismos de elementos de carpintería o mueble:
- Herrajes, mecanismos, cerraduras, piezas y accesorios que se utilizan en el montaje de muebles y puertas.
- Herramientas empleadas en las operaciones del montaje y ajustes de herrajes. Tipos, utilización y conservación.
- Sistemas de fijación de herrajes y soportes utilizados.
- Ajustes que pueden llevarse a cabo en muebles y elementos de carpintería.
- Precauciones a tener en cuenta en la colocación y ajustes de los herrajes y accesorios.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

8. Realización de operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados, elementos metálicos y no metálicos:
- Herramientas empleadas en las operaciones de mecanizado de madera y elementos metálicos. Tipos, utilización y conservación.
- Selección de la herramienta y útiles en función del material a mecanizar.
- Técnicas de limado.
- Técnicas de aserrado.
- Técnicas de taladrado para materiales metálicos, madera, placa de yeso laminado, hormigón, fábrica de ladrillo, materiales cerámicos.
- Técnicas de roscado.
- Técnicas de remachado.
- Comprobación y verificación del mecanizado.
- Tornillería, sistemas de fijación, elementos de unión, elementos para colgar cargas en paramentos verticales en función del tipo de construcción.
- Colocación de elementos y accesorios en cuartos de baño.
- Precauciones a tener en cuenta en la realización de mecanizados.
- Retirada de los residuos sobrantes, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de albañilería básica en edificios o conjunto de edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:
- La aplicación de técnicas de albañilería básica.
- Las medidas de seguridad a adoptar.
- El montaje de muebles modulares.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
- La preparación de tajos en las obras.
- La elaboración y tendido de pastas, morteros y adhesivos.
- Las ayudas de albañilería a los distintos oficios.
- Técnicas de montaje de muebles modulares.

Para evitar solapamientos y repeticiones entre los distintos módulos del ciclo, el equipo educativo debe coordinarse realizando una adecuada secuenciación de resultados de aprendizaje, contenidos y actividades. De esta manera, se favorece el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales propias del título de una forma coherente y cohesionada.

Módulo / Profesional	Redes de evacuación	Relación con objetivos generales: a), b), c), d), l), o), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff)
		Relación con CPPS: a), b), f), h), k), l), t), u), v), w), x), y), z)
		Duración: 198 h	Código: 3023
UC1154_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de tuberías y accesorios de fontanería.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
## 1. Realiza operaciones de acondicionamiento del puesto de trabajo describiendo las operaciones a realizar e identificando equipos y materiales.
Criterios de evaluación:
1. Se han interpretado los planos elementales y documentación básica de la instalación.
2. Se han identificado los elementos de las instalaciones y descrito sus características.
3. Se han descrito las operaciones para la realización de la instalación, especificando los medios requeridos.
4. Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a realizar los trabajos.
5. Se han identificado y seleccionado los materiales, equipos y herramientas, describiendo sus características y aplicaciones.
6. Se han abierto y compactado zanjas elementales en la zona.
7. Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y seguridad.
8. Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral, utilizando los medios individuales de protección.
## 2. Realiza operaciones de montaje de redes generales de evacuación de agua sencillas, aplicando la técnica requerida y relacionando cada componente con la función que realiza.
Criterios de evaluación:
1. Se ha descrito la función de cada elemento en el conjunto de la instalación.
2. Se ha identificado y descrito el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).
3. Se ha realizado el trazado de instalaciones sencillas relacionando el elemento trazado con el plano utilizado.
4. Se han montado elementos (cierres hidráulicos, bajantes, colectores colgados, elementos de conexión, entre otros) de una red general de evacuación sencilla y típica aplicando la técnica correspondiente.
5. Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, bajantes, colectores colgados, elementos de conexión, fosa séptica, entre otros) de una vivienda unifamiliar sencilla, aplicando la técnica requerida.
6. Se han conectado los elementos de la instalación según el plano o documentación correspondiente.
7. Se han realizado pruebas de funcionamiento describiendo los posibles defectos habituales.
8. Se ha retirado el material sobrante, clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.
9. Se han observado las normas de seguridad y salud laboral, utilizando los medios individuales de protección.
## 3. Realiza operaciones de montaje de redes de evacuación de aguas pluviales sencillas, aplicando la técnica requerida y relacionando cada componente con la función que realiza.
Criterios de evaluación:
1. Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el conjunto de la instalación.
2. Se ha identificado y descrito el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).
3. Se ha realizado el trazado de instalaciones sencillas relacionando el elemento trazado con el plano utilizado.
4. Se han montado las conducciones de una red de evacuación de aguas pluviales de evacuación sencilla y típica (canalones, bajantes, colectores colgados o enterrados, elementos de conexión, entre otros), aplicando la técnica requerida.
5. Se han aplicado técnicas de anclaje y sujeción y descrito sus ventajas e inconvenientes.
6. Se han realizado operaciones de conexionado de los elementos de la red de evacuación a la red general (colectores, arquetas, pozos, entre otros), aplicando la técnica requerida.
7. Se han realizado pruebas de funcionamiento describiendo los posibles defectos habituales.
8. Se ha retirado el material sobrante, clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.
9. Se han observado las normas de seguridad y salud laboral, utilizando los medios individuales de protección.
## 4. Realiza operaciones de montaje de redes de evacuación de aguas residuales sencillas, aplicando la técnica requerida y relacionando cada componente con la función que realiza.
Criterios de evaluación:
1. Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el conjunto de una instalación de evacuación de aguas residuales.
2. Se ha identificado y descrito el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).
3. Se ha realizado el trazado de instalaciones sencillas relacionando el elemento trazado con el plano utilizado.
4. Se han unido y tendido las tuberías de evacuación de aguas residuales presentándolas desde cada equipo sanitario al colector o bajante correspondiente, aplicando la técnica requerida.
5. Se ha unido cada conducción de la red de evacuación de aguas residuales de un cuarto de baño a cada equipo sanitario o elemento terminal, aplicando la técnica requerida.
6. Se han insonorizado las tuberías de evacuación describiendo las ventajas e inconvenientes de su insonorización.
7. Se ha conectado la red de evacuación de aguas residuales a los elementos (colectores, arquetas, pozos, entre otros) de la red general de evacuación del edificio, aplicando la técnica requerida.
8. Se han realizado pruebas de funcionamiento describiendo los posibles defectos habituales.
9. Se ha retirado el material sobrante, clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.
10. Se han observado las normas de seguridad y salud laboral, utilizando los medios individuales de protección.
## 5. Mantiene redes de evacuación de aguas asociando las disfunciones con su posible causa de origen.
Criterios de evaluación:
1. Se han descrito las posibles disfunciones que pueden presentar las redes generales de evacuación, redes de aguas pluviales y redes de aguas residuales.
2. Se han relacionado las disfunciones de las distintas redes con las operaciones de mantenimiento.
3. Se han seleccionado equipos, herramientas y utillaje necesarios para las operaciones de mantenimiento.
4. Se han realizado operaciones de reparación y mantenimiento de instalaciones de las redes sencillas, aplicando la técnica requerida.
5. Se han realizado pruebas de funcionamiento describiendo las ventajas de su mantenimiento.
6. Se ha retirado el material sobrante, clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.
7. Se han observado las normas de seguridad y salud laboral, utilizando los medios individuales de protección.
## Contenidos.
1. Acondicionamiento de la zona de trabajo y acopio de materiales:
- Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y volúmenes.
- Manejo de equipos de medida. Flexómetro, calibre, nivel, entre otros.
- Identificación de componentes. Mediciones sobre planos.
- Manejo de herramientas portátiles.
- Técnicas de marcaje de cajas y rozas.
- Marcaje de elementos.
- Orden de desmontaje y montaje de elementos.
- Técnicas de clasificación de los residuos.
- Técnicas de evacuación de residuos.
- Condiciones de seguridad.

2. Montaje de redes generales de evacuación de aguas:
- Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas.
- Características de los materiales de las tuberías.
- Configuraciones de los sistemas de evacuación.
- Elementos que componen las instalaciones.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas, gres, fundición y gres.
- Normativa vigente.
- Retirada del material sobrante, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Normas de seguridad y salud laboral. Uso de los equipos de protección.

3. Montaje de redes de evacuación de aguas pluviales:
- Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas pluviales.
- Características de los materiales de las tuberías.
- Configuraciones de los sistemas de evacuación.
- Elementos que componen las instalaciones.
- Técnicas de montaje y unión de canalones y tuberías.
- Sistemas de sujeción.
- Pruebas de estanqueidad.
- Instalaciones de recuperación del agua de lluvia.
- Normativa vigente.
- Retirada del material sobrante, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Normas de seguridad y salud laboral. Uso de los equipos de protección.

4. Montaje de redes de evacuación de aguas residuales:
- Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas residuales.
- Características de los materiales de las tuberías. Materiales y características. Dimensiones normalizadas.
- Configuraciones de los sistemas de evacuación. Número de sumideros. Pendientes. Concepto de unidades de descarga.
- Elementos que componen las instalaciones. Bajantes y canalones. Colectores. Tipología.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías para aplicaciones en evacuación de aguas residuales.
- Pruebas de estanqueidad. Prueba con agua. Prueba con aire. Prueba con humo.
- Normativa vigente.
- Retirada del material sobrante, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Normas de seguridad y salud laboral. Uso de los equipos de protección.

5. Mantenimiento de redes de evacuación:
- Identificación de herramientas y medios.
- Comprobaciones periódicas de estanqueidad.
- Revisión de sifones y válvulas.
- Disminución de caudales.
- Eliminación de atascos.
- Retirada del material sobrante, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Normas de seguridad y salud laboral. Uso de los equipos de protección.
## Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje y mantenimiento de redes de evacuación de aguas.

La definición de esta función incluye aspectos como:
- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Montaje de redes generales de evacuación de agua.
- Montaje de redes de evacuación de aguas pluviales.
- Montaje de redes de evacuación de aguas residuales.
- Conservación de redes de evacuación de aguas.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
- La selección de materiales y equipos para la ejecución de instalaciones de evacuación de aguas.
- Las técnicas de unión y montaje de instalaciones de evacuación de aguas.
- Los procedimientos para el mantenimiento y conservación de redes de evacuación de aguas.

Para evitar solapamientos y repeticiones entre los distintos módulos del ciclo, el equipo educativo debe coordinarse realizando una adecuada secuenciación de resultados de aprendizaje, contenidos y actividades. De esta manera, se favorece el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales propias del título de una forma coherente y cohesionada.

Módulo / Profesional	Fontanería y calefacción básica	Relación con objetivos generales: a), b), c), d), e), f), g), h), i), o), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff)
		Relación con CPPS: a), b), c), d), e), k), l), t), u), v), w), x), y), z)
		Duración: 198 h	Código: 3024
UC1155_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de aparatos sanitarios y grifería. / (Unidad de competencia compartida con otro módulo).

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
## 1. Elabora presupuestos elementales identificando el coste de los materiales y de los recursos.
Criterios de evaluación:
1. Se han relacionado los elementos de la instalación con la documentación gráfica.
2. Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las instalaciones.
3. Se han determinado los equipos de trabajo necesarios para realizar las instalaciones.
4. Se han comparado equipos y elementos de diversos suministradores mediante catálogos físicos o virtuales.
5. Se ha identificado el material a emplear en las tuberías y el sistema de instalación más adecuado.
6. Se ha valorado el importe de los materiales a instalar.
7. Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existentes.
8. Se ha confeccionado el presupuesto utilizando medios informáticos.
## 2. Realiza operaciones de acondicionamiento del puesto de trabajo, seleccionando herramientas, medios auxiliares y materiales que se van a utilizar.
Criterios de evaluación:
1. Se ha localizado el lugar concreto en el que se instala cada equipo o tubería.
2. Se ha marcado en los paramentos el trazado de las conducciones.
3. Se han realizado operaciones de albañilería básica en las zonas de trabajo.
4. Se han realizado los taladros necesarios para los elementos de fijación de las sujeciones de las tuberías.
5. Se han realizado las rozas para el empotramiento de tuberías.
6. Se han acondicionado las superficies.
7. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
8. Se han acopiado los restos de materiales para su posterior retirada.
9. Se han utilizado los elementos de protección necesarios.
## 3. Realiza operaciones de montaje de redes de suministro de agua sencillas, aplicando la técnica correspondiente y relacionando cada componente de la instalación con la función que realiza.
Criterios de evaluación:
1. Se ha identificado el recorrido de las tuberías de suministro de agua.
2. Se ha seleccionado el sistema de unión de las tuberías (embutido, soldeo, pegado, entre otros).
3. Se ha seleccionado el sistema de protección mecánica para las tuberías (tubo corrugado, entre otros).
4. Se han acopiado los materiales y elementos necesarios para realizar la pasta para el tapado de las tuberías.
5. Se han montado los elementos de sujeción de las tuberías.
6. Se han montado las tuberías a los elementos de sujeción o se han empotrado en las rozas realizadas.
7. Se han unido las tuberías utilizando el sistema que corresponda a cada material.
8. Se han realizado las operaciones de albañilería necesarias para finalizar el empotramiento de las tuberías.
9. Se han realizado las pruebas que indica la normativa vigente sobre las instalaciones interiores y las instalaciones de A.C.S.
10. Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.
11. Se han utilizado los elementos de protección adecuados a los trabajos.
## 4. Realiza operaciones de montaje de instalaciones de riego automático, distribuyendo los elementos y aplicando técnicas básicas de montaje.
Criterios de evaluación:
1. Se han configurado pequeñas instalaciones en función del área de riego.
2. Se han seleccionado los elementos necesarios para acometer la instalación de riego.
3. Se han acopiado los materiales, herramientas y equipos.
4. Se han realizado las zanjas en la parcela objeto de la instalación.
5. Se han tendido y conexionado las tuberías según las instrucciones de montaje.
6. Se han cubierto las zanjas dejando el terreno nivelado.
7. Se han realizado pruebas de estanqueidad y alcance de la instalación.
8. Se ha acopiado el material sobrante para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
9. Se han utilizado las medidas de seguridad requeridas para realizar las instalaciones.
## 5. Realiza operaciones de montaje de instalaciones de calefacción, identificando los elementos y la función que realizan en la instalación.
Criterios de evaluación:
1. Se ha recopilado la documentación técnica relevante.
2. Se ha interpretado la documentación gráfica (planos y esquemas) de los elementos implicados en la instalación y el sistema de instalación (monotubo, bitubo, suelo radiante, entre otros).
3. Se han acopiado las herramientas y equipos necesarios.
4. Se ha descrito la función que realiza cada uno de los elementos a instalar en el conjunto de la instalación.
5. Se han fijado a los paramentos los elementos de sujeción de los equipos y tuberías a instalar.
6. Se han unido y tendido las tuberías del sistema de emisión (radiadores, aerotermos o suelo radiante).
7. Se han conexionado los elementos terminales al equipo de producción de calor.
8. Se han realizado las pruebas de presión según la normativa vigente.
9. Se ha acopiado el material sobrante para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
10. Se han utilizado las medidas de seguridad requeridas para realizar las instalaciones.
## 6. Realiza operaciones de montaje de aparatos sanitarios, identificando la secuencia de operaciones en la documentación básica y aplicando la técnica requerida.
Criterios de evaluación:
1. Se ha relacionado la documentación técnica con los elementos a instalar.
2. Se han descrito las principales características de los aparatos sanitarios. (caudal, diámetro de las conexiones, entre otros).
3. Se han acopiado los materiales y herramientas necesarios para realizar el montaje de los aparatos.
4. Se han presentado los aparatos en el lugar que ocuparán en la instalación.
5. Se han montado los soportes y las fijaciones de los aparatos.
6. Se han montado y conectado los aparatos sanitarios a las tuberías correspondientes (abastecimientos y desagües).
7. Se ha montado y regulado la grifería de cada aparato sanitario.
8. Se han realizado las pruebas de estanqueidad sobre las instalaciones.
9. Se han aplicado criterios de seguridad en el transporte y manipulación de las cargas.
10. Se ha colaborado con los compañeros y las compañeras en el montaje de los equipos.

## 7. Realiza operaciones de mantenimiento de instalaciones de redes de suministro de agua y calefacción, identificando las operaciones a realizar y relacionando las disfunciones con sus posibles soluciones.
Criterios de evaluación:
1. Se ha aplicado la normativa específica para cada tipo de instalación.
2. Se ha preparado el material y los equipos necesarios.
3. Se han preparado los equipos de prevención de riesgos necesarios.
4. Se ha realizado el vaciado de las instalaciones.
5. Se han lavado las instalaciones después de su vaciado.
6. Se ha realizado el llenado de las instalaciones.
7. Se ha realizado el mantenimiento de instalaciones siguiendo criterios higiénico-sanitarios.
8. Se han realizado pruebas de funcionamiento.
9. Se han aplicado técnicas de ahorro de agua y de eficiencia energética.
## Contenidos.
1. Elaboración de presupuestos:
- Mediciones.
- Identificación de materiales y equipos que se van a utilizar.
- Estimación del coste de los materiales. Catálogos.
- Estimación de tiempos de trabajo.
- Aplicación de las TIC.

2. Acondicionamiento de la zona de trabajo:
- Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y volúmenes.
- Manejo de equipos de medida. Flexómetro, calibre, nivel, entre otros.
- Interpretación de planos.
- Manejo de herramientas portátiles.
- Técnicas de marcaje de huecos y rozas.
- Marcaje de elementos.
- Orden de desmontaje y montaje de elementos.
- Técnicas de clasificación de los residuos.
- Técnicas de evacuación de residuos.
- Condiciones de seguridad.

3. Montaje de redes de suministro de agua:
- Sistemas de instalación.
- Ejecución de redes de tuberías.
- Protecciones.
- Térmicas. Contra esfuerzos mecánicos. Contra ruidos.
- Características de los materiales de las tuberías.
- Red de agua fría.
- Instalación de agua caliente sanitaria.
- Elementos que componen la red de agua fría. Sistemas de tratamiento de agua.
- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS).
- Protección contra retornos.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas, de gres, fundición y gres (pegado, embutido, soldeo, entre otras).
- Normativa vigente.
- Retirada del material sobrante, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

4. Realización de instalaciones de riego automático:
- Instalaciones de riego automático.
- Tipos de aspersores.
- Configuración de instalaciones de riego automático.
- Elementos constituyentes de una instalación de riego.
- Características de los materiales de las tuberías.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas.
- Acopiado del material sobrante para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
- Normativa vigente.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

5. Montaje de instalaciones de calefacción:
- Sistemas de instalación.
- Ejecución de redes de tuberías para instalaciones de calefacción.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas y metálicas.
- Características de los materiales de las tuberías.
- Elementos que componen la instalación de calefacción.
- Pruebas. Prueba de estanqueidad. Prueba de resistencia mecánica.
- Ajuste y equilibrado en circuitos de agua para calefacción.
- Normativa vigente.
- Acopiado del material sobrante para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

6. Montaje de aparatos sanitarios:
- Interpretación de planos y documentación técnica.
- Preparación de herramientas, equipos y elementos auxiliares.
- Aparatos sanitarios, tipología.
- Técnicas de montaje de aparatos sanitarios.
- Grifería. Tipos. Regulación.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

7. Mantenimiento de redes de suministro de agua y calefacción:
- Medidas a tomar ante la interrupción del servicio.
- Nueva puesta en servicio.
- Averías frecuentes y reparación:
  - Instalaciones de agua.
  - Instalaciones de calefacción.
Programa de mantenimiento:
  - Revisión y limpieza de filtros.
  - Revisión de bombas.
  - Revisión del estado del aislamiento térmico.
- Reglamentación vigente.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.
## Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje de instalaciones de fontanería y calefacción básica.

La definición de esta función incluye aspectos como:
- Elaboración de presupuestos.
- Preparación de las zonas de trabajo.
- Montaje de redes de suministro de agua.
- Montaje de instalaciones de riego automático.
- Montaje de instalaciones de calefacción básica.
- Montaje de aparatos sanitarios.
- Mantenimiento de instalaciones de suministro de agua y calefacción.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
- La selección de materiales y equipos para la ejecución de instalaciones de suministro de agua y calefacción.
- Las técnicas de unión y montaje de tuberías y equipos de instalaciones de agua y calefacción.
- Los procedimientos para el mantenimiento y conservación de instalaciones de fontanería y calefacción.

Para evitar solapamientos y repeticiones entre los distintos módulos del ciclo, el equipo educativo debe coordinarse realizando una adecuada secuenciación de resultados de aprendizaje, contenidos y actividades. De esta manera, se favorece el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales propias del título de una forma coherente y cohesionada.

Módulo / Profesional	Montaje de equipos de climatización	Relación con objetivos generales: a), b), c), d), j), k), o), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff)
		Relación con CPPS: a), b), f), g), k), l), t), u), v), w), x), y), z)
		Duración: 132 h	Código: 3025
UC1155_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de aparatos sanitarios y grifería. / (Unidad de competencia compartida con otro módulo).

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
## 1. Prepara las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar, equipos y materiales.
## Criterios de evaluación:
## Se han identificado y descrito las características de elementos a instalar.
2. Se ha identificado el lugar de montaje de cada equipo.
3. Se ha identificado el trazado de una red de conductos y las dimensiones de cada tramo.
4. Se han preparado los materiales y equipos necesarios para realizar las instalaciones.
5. Se han realizado los taladros necesarios para el anclaje de los elementos de sujeción de los equipos o conductos.
6. Se han montado los equipos de protección necesarios para los riesgos que implica el montaje (andamios, línea de vida, entre otros).
7. Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.
8. Se han utilizado los equipos de protección necesarios para realizar los trabajos con prevención y seguridad.
## 2. Realiza operaciones de montaje de equipos domésticos de climatización aplicando la técnica correspondiente y describiendo el funcionamiento de la instalación y la secuencia de operaciones a realizar.
Criterios de evaluación:
1. Se ha identificado y descrito el tipo de instalaciones.
2. Se ha identificado la función que realiza cada uno de los elementos en el conjunto de la instalación.
3. Se ha seleccionado el sistema de montaje de cada uno de los equipos y tuberías.
4. Se han preparado los materiales y equipos necesarios para el montaje de las instalaciones.
5. Se han montado las unidades interiores y exteriores de equipos de climatización doméstica.
6. Se han montado las tuberías de refrigerante y se han conectado a los equipos.
7. Se han montado dispositivos para la evacuación de condensados.
8. Se han conectado los desagües de los equipos de climatización doméstica a la red de evacuación.
9. Se ha colaborado con los compañeros y las compañeras en el montaje y puesta en marcha de las instalaciones.
10. Se ha recogido la zona de trabajo.
11. Se han seleccionado los materiales sobrantes para su reutilización o reciclaje.
## 3. Realiza operaciones de montaje de equipos de ventilación y conducciones de aire, aplicando la técnica requerida y describiendo el funcionamiento de la instalación y la secuencia de operaciones a realizar.
Criterios de evaluación:
1. Se ha identificado y descrito el tipo de instalaciones.
2. Se han identificado elementos, dimensiones y características de los conductos a instalar.
3. Se ha relacionado el trazado de la instalación con las pérdidas de carga.
4. Se han reconocido las principales características de los equipos de ventilación.
5. Se han construido los conductos sencillos de una red de distribución de aire.
6. Se han realizado operaciones de montaje de conductos y elementos.
7. Se han realizado pruebas de funcionamiento de la instalación de ventilación.
8. Se ha colaborado con los compañeros y las compañeras en el montaje de las instalaciones.
9. Se ha recogido la zona de trabajo y se han acopiado los materiales sobrantes para su reutilización o reciclaje.
## 4. Monta soportes para unidades exteriores, aplicando la técnica requerida y aplicando las normas de seguridad.
Criterios de evaluación:
## Se ha interpretado la documentación gráfica y se han reconocido los elementos a instalar.
2. Se han seleccionado los elementos de sujeción a utilizar para el montaje de unidades exteriores.
3. Se ha evaluado el riesgo asociado a las operaciones de montaje a realizar.
4. Se han seleccionado los equipos de protección necesarios para realizar el montaje.
5. Se han montado los elementos de seguridad necesarios para este tipo de instalación.
6. Se han montado los soportes de sujeción de las unidades exteriores.
7. Se ha comprobado la fiabilidad del montaje de las sujeciones.
8. Se han montado las unidades exteriores de climatización con seguridad.
9. Se han utilizado correctamente los equipos de seguridad.
10. Se ha colaborado con los compañeros y las compañeras en el montaje de las sujeciones.
## Contenidos.
1. Acondicionamiento de zonas de trabajo para instalaciones de ventilación y climatización doméstica:
- Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y volúmenes.
- Manejo de equipos de medida.
- Esquemas de instalaciones.
- Manejo de herramientas portátiles.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

2. Montaje de equipos de climatización doméstica:
- Tipología de los equipos.
- Introducción al manejo de gases refrigerantes.
- Interpretación de documentación técnica. Planos, manuales de montaje, entre otros.
- Tendido de tuberías de refrigerante.
- Evacuación de condensados.
- Retirada del material sobrante, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

3. Instalación de equipos de ventilación y conductos de aire:
- Interpretación de documentación técnica. Planos, manuales de montaje, entre otros.
- Ventiladores.
- Técnicas de montaje de ventiladores.
- Construcción de conductos.
- Herramientas para la construcción de conductos.
- Montaje de conductos.
- Retirada del material sobrante, clasificación para su aprovechamiento o reciclaje.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.

4. Técnicas de seguridad en el montaje de instalaciones en altura:
- Documentación gráfica.
- Riesgos derivados del montaje de instalaciones de climatización.
- Andamios. Tipología. Montaje y utilización.
- Elementos y soportes de sujeción.
- Línea de vida. Montaje y utilización.
- Condiciones de prevención y seguridad. Uso de los equipos de protección.
## Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje de equipos de climatización doméstica y pequeñas redes de ventilación.

La definición de esta función incluye aspectos como:
- Preparación de las zonas de trabajo.
- Montaje de equipos domésticos de climatización.
- Montaje de equipos de ventilación y construcción de conductos de aire.
- Técnicas de seguridad aplicada al montaje de instalaciones de climatización.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
- La selección de materiales y herramientas para el montaje de equipos de climatización doméstica.
- Las técnicas de montaje de equipos de climatización doméstica.
- Las técnicas de construcción y montaje de conductos de ventilación.
- Las técnicas de seguridad frente a los riesgos inherentes al montaje de instalaciones de climatización.

Para evitar solapamientos y repeticiones entre los distintos módulos del ciclo, el equipo educativo debe coordinarse realizando una adecuada secuenciación de resultados de aprendizaje, contenidos y actividades. De esta manera, se favorece el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales propias del título de una forma coherente y cohesionada.

Módulo / Profesional	Prevención y salud laboral	Relación con objetivos generales: dd)
		Relación con CPPS: w)
		Duración: 33 h	Código: 3096 A

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica los conceptos básicos sobre la seguridad y salud en el trabajo.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado los conceptos de riesgo y daño profesional.
2. Se ha identificado el marco normativo básico sobre prevención de riesgos laborales.
3. Se han identificado los factores de riesgo más habituales en los entornos de trabajo.
4. Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con su perfil profesional.
5. Se han identificado y aplicado los principios básicos de higiene personal.
6. Se han descrito los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

2. Identifica las técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos en el trabajo.
Criterios de evaluación:
1. Se han detectado los riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medioambiente del trabajo, para prevenir los riesgos laborales.
2. Se han definido las técnicas de prevención y los sistemas elementales de control de riesgos, protección colectiva e individual, para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
3. Se han reconocido los elementos que componen un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector.
4. Se han identificado las enfermedades laborales y sus causas y se aplican las medidas necesarias para su prevención y control.
5. Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador o trabajadora y su importancia como medida de prevención.
6. Se han relacionado las medidas preventivas para eliminar o reducir la carga de trabajo, la fatiga e insatisfacción laboral y los riesgos ligados al medioambiente del trabajo.

3. Aplica las medidas de prevención, analizando las situaciones de riesgo en el entorno profesional.
Criterios de evaluación:
1. Se han determinado los accidentes de trabajo y las enfermedades propias del entorno profesional.
2. Se han determinado los protocolos de actuación adecuados para casos de emergencia en supuestos debidamente caracterizados.
3. Se han identificado y utilizado los sistemas de protección colectiva y los Equipos de Protección Individual (EPI) específicos del sector profesional frente a los riesgos físicos evitando daños a la salud.
4. Se ha analizado el significado y el alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
5. Se han analizado los riesgos y adoptado las medidas preventivas en el uso de máquinas o equipos de trabajo.

4. Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los organismos públicos competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) Se han identificado las medidas preventivas en la organización del trabajo, teniendo en cuenta la rotación de tareas, los descansos y turnos de trabajo, entre otros.
c) Se ha reconocido la documentación obligatoria que debe tener una empresa en materia de prevención de riesgos laborales.

5. Aplica procedimientos básicos de primeros auxilios, realizando la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principios generales en toda actuación de auxilio.
b) Se han establecido las prioridades de actuación en caso de accidente laboral.
c) Se han identificado las condiciones de los materiales y del espacio en el cual se deben prestar los primeros auxilios.
d) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los productos y medicamentos.
e) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes.
f) Se han aplicado las técnicas básicas de primeros auxilios siguiendo los protocolos de actuación de forma adecuada:
- ante intoxicaciones por agentes químicos.
- ante intoxicaciones por agentes biológicos: alimentación, mordeduras y picaduras.
- ante agentes físicos: hemorragias, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, quemaduras, golpe de calor, hipotermia, electrocución, ahogamiento, etc.
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación de la maniobra de RCP (reanimación cardiopulmonar).

Contenidos.
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:
- El trabajo y la salud. Principios y conceptos básicos de prevención.
- Los factores de riesgo profesional.
- Daños derivados del trabajo:
  - Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
  - Conceptos, dimensiones del problema y patologías derivadas del trabajo.
- Principios básicos de higiene personal.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
- Los derechos y deberes básicos sobre prevención de riesgos laborales.

2. Riesgos generales y su prevención:
- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Riesgos ligados al medioambiente de trabajo.
- La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
- Planes de emergencia y evacuación.
- El control de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
3. Riesgos específicos en el sector profesional y su prevención:
- Principales riesgos de accidentes en una empresa del sector.
- Protocolos de actuación básica del sector profesional.
- Protección colectiva, equipos de protección individual y señalizaciones de seguridad específicos del sector profesional.
- Riesgos y medidas preventivas en el uso de máquinas o equipos de trabajo propios del sector profesional.

4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas.
- Documentación de prevención de riesgos laborales de la empresa: recogida, elaboración y archivo.

5. Primeros auxilios:
- Principios generales en toda actuación de auxilio.
- Acciones básicas a seguir en caso de accidente laboral.
- Conceptos básicos de primeros auxilios: objetivos y requisitos mínimos de los entornos de trabajo (espacios y materiales).
- Contenido y mantenimiento del botiquín de primeros auxilios.
- Daños y accidentes más comunes: intoxicaciones, hemorragias, quemaduras y fracturas.
- Soporte vital básico.

Orientaciones pedagógicas.
Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, donde se indica que las administraciones educativas deben garantizar la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales, cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título, se organiza este módulo profesional específico, asociado al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

La formación capacita para llevar a cabo responsabilidades equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.

Este módulo aborda los aprendizajes necesarios para que el alumnado comprenda la relación entre trabajo y salud, los riesgos que la actividad laboral conlleva y, sobre todo, las habilidades que debe desarrollar para saber analizar, aplicar y cumplir las medidas de prevención y protección individual y colectiva, los protocolos de actuación en materia de planes de emergencia y la aplicación de técnicas básicas de primeros auxilios de una forma responsable e integrada en todas las actividades.

Para hacer valer el principio globalizador e integrador de las competencias y contenidos del módulo, se sugiere:
- Favorecer el empleo de metodologías distintas, de orientación inclusiva, especialmente aquellas que han tenido relevancia como enfoques de demostrada eficacia; entre ellas, el aprendizaje cooperativo (cooperative learning), aprendizaje basado en proyectos, en retos o en tareas.
- Presentar una amplia variedad de actividades de aprendizaje graduadas y diversificadas que lleven a la adquisición de las competencias profesionales en el alumnado, organizando los contenidos en base a centros de interés, lo que contribuye a la flexibilización de los mismos.
- Promover la utilización de materiales y recursos didácticos variados que se basen en códigos comunicativos diversos (escritos, orales, visuales, gestuales, etc.).
- Propiciar el uso de los recursos TIC, como herramienta de gran valor para el aprendizaje.
- Introducir talleres en los que se trabajen en pequeño grupo, con agrupamientos flexibles, para la adquisición de estrategias, destrezas y habilidades que contribuyen al desarrollo de las competencias profesionales en la prevención de riesgos laborales.
- Estructurar planes de trabajo consensuados, por ejemplo investigación y/o elaboración de planes de prevención de riesgos en una pequeña empresa, para dar respuesta a objetivos personalizados del alumnado.

Módulo / Profesional	Formación en centros de trabajo	Duración: 230 h	Código: 3096 B
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias profesionales, personales y sociales, y los objetivos generales propios de este título profesional.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
## 1. Realiza operaciones de mantenimiento básico de viviendas, respetando las buenas prácticas y las normas de seguridad.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado los elementos de actuación.
2. Se han despejado las zonas donde se va a operar, de acuerdo a los criterios de seguridad.
3. Se han realizado operaciones de ayuda a la fontanería, electricidad, saneamiento y climatización.
4. Se han pintado las zonas reparadas según las tipologías, acabados y materiales de las reparaciones.
5. Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad.
## 2. Monta e instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta funcionalidad.
Criterios de evaluación:
1. Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.
2. Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto.
3. Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.
4. Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o moquetas.

3. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento en instalaciones eléctricas y/o domóticas en viviendas, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado los elementos de equipos eléctricos y/o domóticos, su función y disposición.
2. Se ha realizado la ubicación y fijación de los elementos que componen la instalación.
3. Se han montado y/o sustituido los elementos de la instalación
4. Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos.
5. Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
6. Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medioambiente.
7. Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
## 4. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería, siguiendo la documentación técnica y las instrucciones de montaje.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.
2. Se han preparado las herramientas y equipos necesarios para el montaje o mantenimiento de las instalaciones.
3. Se ha preparado la zona de trabajo para el montaje o mantenimiento de las instalaciones.
4. Se han realizado operaciones de unión de tuberías y accesorios de las instalaciones.
5. Se han utilizado las herramientas y equipos para el montaje de las instalaciones.
6. Se han realizado operaciones de mantenimiento de las instalaciones de suministro y evacuación de agua.
7. Se han reparado disfunciones en las instalaciones y se ha devuelto el servicio a las mismas.
8. Se han realizado las pruebas de las instalaciones, según la reglamentación vigente.
9. Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
10. Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medioambiente.
11. Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
## 5. Realiza operaciones de montaje de instalaciones de calefacción y climatización doméstica, siguiendo la documentación técnica, las instrucciones de montaje.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.
2. Se han preparado las herramientas y equipos necesarios para el montaje o mantenimiento de las instalaciones.
3. Se ha preparado la zona de trabajo para el montaje o mantenimiento de las instalaciones.
4. Se han realizado operaciones de unión de tuberías y elementos terminales de las instalaciones.
5. Se han utilizado las herramientas y equipos para el montaje de las instalaciones.
6. Se han construido y montado conductos de ventilación.
7. Se han realizado operaciones de mantenimiento de las instalaciones de calefacción.
8. Se han reparado disfunciones en las instalaciones de calefacción.
9. Se han realizado las pruebas de las instalaciones según la reglamentación vigente.
10. Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
11. Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medioambiente.
12. Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
## 6. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones a cargo de la empresa, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.
Criterios de evaluación:
1. Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación.
2. Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones.
3. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento preventivo.
4. Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medioambiente.
5. Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
6. Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
7. Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.
## 7. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.
Criterios de evaluación:
1. Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
2. Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
3. Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
4. Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas operaciones.
5. Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
6. Se ha actuado según el plan de prevención.
7. Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
8. Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.
## 8. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.
Criterios de evaluación:
1. Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que se reciben.
2. Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
3. Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
4. Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
5. Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
6. Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
7. Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
8. Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
9. Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo adecuados.
Orientaciones pedagógicas.
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo contribuye a completar las competencias profesionales, personales y sociales propias de este título, así como los objetivos generales, que el alumnado ha alcanzado durante su fase de formación en el centro educativo y a desarrollar competencias no logradas en el mismo.

Para el desarrollo de esta formación, debe plantearse una propuesta de trabajo que guarde estrecha relación con la lógica de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los diferentes módulos del ciclo formativo.

Por tanto, la formación de este módulo profesional debe incorporar propuestas que posibiliten la incorporación de complementos formativos con diferentes actividades o acciones propias del sector profesional. Esta formación, identificada como las actividades productivas del centro de trabajo, implica la realización de acciones localizadas en el contexto o realidad de la empresa:
- La identificación y conocimiento de la estructura y organización de la empresa y su relación con los servicios que ofrece.
- La aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de la actividad profesional: puntualidad, trabajo en equipo, resolución de contingencias, entre otros.
- El conocimiento y cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral de la empresa, así como los relacionados con el medioambiente.
- La actuación responsable y autónoma en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa.
- La realización de actividades específicas de formación, identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo, propias de las funciones a desempeñar por profesionales de la cualificación profesional del Nivel 1.

En la organización del módulo de FCT se favorecerá el conocimiento previo de la empresa, institución o centro colaborador, al alumnado que realizará las prácticas en el mismo, intentando, en la medida de lo posible ajustarse al contexto más cercano para lograr una vinculación más estrecha entre empresa y alumnado.

El tutor o tutora del centro educativo debe definir, previo a la incorporación del alumnado a la empresa, con el tutor o tutora de la institución o centro colaborador, el programa formativo de cada alumno o alumna, coordinando su desarrollo, evaluando la realización del mismo y emitiendo los oportunos informes.

4. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS.

Espacio formativo	Equipamiento
Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. / Medios audiovisuales. / Software de aplicación. / Mesas y sillas.
Taller polivalente de mantenimiento de viviendas	Cabinas/zonas de prácticas para la realización de alicatados y prácticas de revestimientos continuos y picados de paramentos y solados. / Medios auxiliares: escaleras, borriquetas y tableros para andamios, cuerpos de andamio y mesas de trabajo. / Artesas, espuertas, cubos, hormigonera eléctrica, entre otros. / Herramientas manuales: mazas, picas, llanas, espátulas, etc. / Herramientas de medición y nivelación: niveles de agua, miras metálicas, cuerdas de marcación, etc. / Aparatos sanitarios. / Kit de herramientas para trabajo de tuberías. / Bombas centrífugas para calefacción. Bombas centrífugas para agua sanitaria. / Bancos de trabajo con tornillos. / Paneles/zonas instalaciones eléctricas. / Paneles/zonas instalaciones climatización. / Equipos bomba de calor partidos para climatización doméstica. / Equipos bomba de calor compactos para climatización doméstica. / Equipos de soldadura para tuberías. / Material para la construcción de tuberías para climatización. / Maquinaria portátil: sierra circular, caladora, taladros, atornillador, lijadora de banda, lijadora orbital, fresadora, etc. / Herramientas manuales de carpintería: formones, martillos, destornilladores, limas, escofinas, cepillos sierras, etc. / Material eléctrico y domótico: elementos de protección y maniobra, receptores, mecanismos, cajas, canaletas, cajas de registro y detectores, entre otros. / Instrumentos y aparatos de medida eléctricos.

5. ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.
Este Ciclo Formativo de Grado Básico, en caso de concurrencia competitiva, tendrá preferencia para la admisión a todos los ciclos de grado medio de las familias profesionales siguientes:
  1. Instalación y Mantenimiento.
  2. Edificación y Obra Civil.
  3. Electricidad y Electrónica.
  4. Carpintería y Mueble.